| Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения контрольного мероприятия | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области | Соблюдение требований пожарной безопасности | 10.06.2020 - 11.06.2020 | Нарушений не выявлено. |  |

Отчеты по результатам проверок                                              За 2020 год

За 2019

| Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Внеплановая документарная проверка №2501 от 23.10.2019 | 28.10.2019 - 05.11.2019 | Нарушений не выявлено | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Донецку Главного управления МЧС России по Ростовской области Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. | На основании распоряжения (приказа) № 138 от 26 ноября 2019 года, внеплановая, выездная | 28.11.2019 - 28.11.2019 | Пункты предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности №77/1/1 от 13.11.2018 выполнены в полном объёме Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. |  |

За 2018 год

| Министерство труда и социального развития Ростовской области | соблюдения требований Федерального закона №44-ФЗ | 02.04.2018 - 16.04.2018 | ч.10 ст. 21 З, ч.11 ст. 21 ,ст 14 , п.1 ст 23, ч 2 ст 32, ч.3 ст. 23, ч3 ст 29, ч. 4 ст 27, ч. 4 ст.30, ч 13.1 ст 34 Закона №44-ФЗ | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство труда и социального развития Ростовской области | Плановая комплексная проверка соответствия деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «ЦСПСД г.Донецка», в том числе по расходованию денежных средств и использованию имущества | 01.03.2018 - 30.03.2018 | - | - |
| Министерство труда и социального развития Ростовской области | Плановая проверка исполнения госзадания по услугам | 02.04.2018 - 11.04.2018 | - | - |
| Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Каменск-Шахтинский(межрайонное) | Выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование | 14.05.2018 - 01.06.2018 | отсутствуют | - |
| Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области | Приказ Ростобрнадзора № 1640 от 21.08.2018, плановая выездная | 30.10.2018 - 30.10.2018 | в ходе проведения проверки нарушений не выявлено | - |
| Министерство Российской Федерации по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Ростовской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Донецку | Распоряжение(приказ)№77 от 09 октября 2018 | 13.11.2018 - 13.11.2018 | Запоры на дверях эвакуационных выходов п.35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390, На материалы, применяемые для отделки покрытия потолков (спальня малышей) на путях эвакуации из стационарного отделения, отсутствует тех. документация о показателях опасности данных материалов ч.3,ч.7 ст.134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", На материалы, применяемые для отделки покрытия потолков (спальня девочек) на путях эвакуации из стационарного отделения, отсутствует тех. документация о показателях опасности данных материалов ч.3,ч.7 ст.134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", На материалы, применяемые для отделки покрытия потолков (спальня мальчиков) на путях эвакуации из стационарного отделения, отсутствует тех. документация о показателях опасности данных материалов ч.3,ч.7 ст.134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", На материалы, применяемые для отделки покрытия полов на путях эвакуации из стационарного отделения, отсутствует тех. документация о показателях опасности данных материалов ч.3,ч.6 ст.134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", На материалы, применяемые для отделки покрытия потолков (помещение игровой взрослых, учебный класс) на путях эвакуации из стационарного отделения, отсутствует тех. документация о показателях опасности данных материалов ч.3,ч.6 ст.134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Обозначение на гараже категории взрывопожарной и пожарной опасности п 20 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 | Исправить в срок до 01.10.2019 в соответствии с предписанием №77/1/1 |